## Постоянные
Реестр разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
Регистрационный номер разрешения | Дата выдачи | Наименование заявителя | ИНН заявителя | Наименование энергоустановки | Адрес расположения объекта | Субъект РФ
9.3-37-Р/1В-2022 | 2022-01-10 | ООО "Инвест-строй" | 3328481678 | энергоустановки многоквартирного жилого дома и детского дошкольного учреждения | г.Владимир, ул. Добросельская, д.188б, к.1 | Владимирская область
9.3-37-Р/2В-2022 | 2022-01-10 | ПАО "Россети Центр и Приволжья" филиал "Владимирэнерго" | 5260200603 | участок ВЛ-35 кВ Костино-Кибирево, Петушинского района (в пролетах опор № 13-15) | Владимирская область, Петушинский район | Владимирская область
9.3-37-Р/3В-2022 | 2022-01-14 | ЗАО "ЛЕККО" | 3221005528 | КЛ-10 кВ, 2КТПНУ-1250/10/0,4 кВ, ВРУ-1, ВРУ-2 0,4 кВ фармацевтического складского комплекса | Владимирская обл., Петушинский р-н., пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр.278 | Владимирская область
9.3-37-Р/4В-2022 | 2022-01-17 | Управление судебного департамента во Владимирской области | 3327103289 | энергопринимающие установки пристройки к зданию Ковровского городского суда | Владимирская обл., г.Ковров, ул. Щорса, 21 | Владимирская область
9.3-37-Р/5В-2022 | 2022-01-17 | АО «ОРЭС-Владимирская область" | 3329038170 | энергоустановки РП-25 | Владимирская обл., г.Лакинск, ул. Мира | Владимирская область
9.3-37-Р/6В-2022 | 2022-01-26 | ООО "Региональная строительная компания" | 3327133861 | многоквартирный жилой дом № 2 по ГП с пристроенными помещениями общественного назначения | г. Владимир, ул. Горького, д. 133-а | Владимирская область
9.3-37-Р/7В-2022 | 2022-01-31 | ООО Специализированный застройщик «СК Континент» | 3305055169 | энергопринимающие установки многоквартирного многоэтажного жилого дома | Владимирская обл., г. Ковров, ул. С.Лазо, 7 | Владимирская область
9.3-37-Р/8В-2022 | 2022-01-31 | ИП Мелков Андрей Алексеевич | 772700304442 | комплексная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Подольская, д. 4 | Владимирская область
9.3-38-Р/1В-2022 | 2022-01-14 | Управление судебного департамента во Владимирской области | 3327103289 | ИТП и сети теплопотребления здания пристройки к Ковровскому городскому суду | Владимирская обл., г.Ковров, ул. Щорса, 21 | Владимирская область
9.3-37-Р/9В-2022 | 2022-02-03 | ГБУЗ ВО "Городская больница № 2 г. Владимира" | 3328101414 | воздушно-кабельная линия 0,4 кВ для установки компьютерного томогрофа | г.Владимир, ул. Токарева, д. 3 | Владимирская область
9.3-37-Р/10В-2022 | 2022-02-03 | АО "РМ Нанотех" | 3329062260 | энергоустановки объекта по производству наноструктурированных мембран | г.Владимир, ул. Добросельская, д. 224-д | Владимирская область
9.3-37-Р/11В-2022 | 2022-02-11 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Владимирэнерго" | 5260200603 | кабельно-воздушный участок ВЛ-10 кВ (в пролетах опор № 39-53) фидер № 1002 от ПС Малышево отпайка на д. Ивановская Селивановского района | Владимирская обл., Селивановский р-н | Владимирская область
9.3-37-Р/12В-2022 | 2022-02-22 | Федорова Г.В. |  | энергопринимающие установки паровой котельной | Владимирская обл., г.Ковров, ул. Муромская, д. 28, стр. 2 | Владимирская область
9.3-38-Р/5В-2022 | 2022-02-25 | ООО "Система" | 3305799739 | блочно-модульная газовая котельная | Владимирская обл., г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116Б, строение 13 | Владимирская область
9.3-37-Р/13В-2022 | 2022-03-01 | Общество с ограниченной ответсвенностью "РАДОМИР" | 3305061846 | КЛ-10 кВ, ТП | Владимирская обл., г. Ковров, ул. Маяковская | Владимирская область
9.3-37-Р/14В-2022 | 2022-03-04 | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "Вольгинский" | 3321004490 | БКТПБ (ТП1) YZ-2х1000 кВа-10/0,4-У1 | Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Машиностроитель | Владимирская область
9.3-37-Р/15В-2022 | 2022-03-04 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Владимирэнерго" | 5260200603 | кабельно-воздушный участок ВЛ-10 кВ (в пролетах опор № 258-248) фидер № 101 от ПС Судогда Судогодского района | Владимирская обл., Судогодский р-н | Владимирская область
9.3-37-Р/16В-2022 | 2022-03-04 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Владимирэнерго" | 5260200603 | кабельный участок ВЛ-10 кВ (в пролетах опор № 6-7) фидер № 1007 ПС Ставрово отпайка на Пионерский лагерь Собинского района | Владимирская обл., Собинский р-н | Владимирская область
9.3-37-Р/17В-2022 | 2022-03-04 | ООО "Система" | 3305799739 | электрооборудование блочно-модульной газовой котельной | Владимирская обл., г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116Б, строение 13 | Владимирская область
9.3-37-Р/18В-2022 | 2022-03-09 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Владимирэнерго" | 5260200603 | кабельно-воздушный участок ВЛ-10 кВ (в пролетах опор № 217-242) ПС Золотково, ф.1006 на Лесниково Гусевского района | Владимирская обл., Гусевской р-н | Владимирская область
9.3-37-Р/19В-2022 | 2022-03-11 | ООО "НПК "Автоприбор" | 3329093967 | РУНН КТП-16 | г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д. 94, корпус 4 | Владимирская область
9.3-37-Р/20В-2022 | 2022-03-16 | АО «ОРЭС-Владимирская область" | 3329038170 | РП-1 | Владимирская обл., г. Собинка, ул. Парковая | Владимирская область
9.3-37-Р/21В-2022 | 2022-03-17 | ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница» | 3329025565 | ВРУ-1-17-70-УХЛ4 0,4 кВ МРТ здания детской поликлиники | г. Владимир, ул. Добросельская,д.34д | Владимирская область
9.3-37-Р/22В-2022 | 2022-03-17 | АО "Ковровский электромеханический завод" | 3305004421 | энергопринимающие установки Станкостроительного корпуса | Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крупской, д. 55 | Владимирская область
9.3-37-Р/23В-2022 | 2022-03-17 | ООО "Ютекс Ру" | 3315010390 | энергопринимающая электроустановка котельной водогрейной мощностью 2300кW | Владимирская обл., г. Камешково, ул. Дорожная, д.10 | Владимирская область
9.3-37-Р/24В-2022 | 2022-03-18 | Сахаров Михаил Сергеевич |  | энергоустановки торгового комплекса | г.Владимир, пр.Строителей | Владимирская область
9.3-37-Р/25В-2022 | 2022-03-21 | Станции спутниковой связи «Владимир» ОСП ФГУП «Космическая связь» | 7725027605 | дизель-генератор в контейнерном исполнении «КВАНТ 6А» мощностью 550 кВА | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 7 км на северо-восток от деревни Дудор | Владимирская область
9.3-38-Р/6В-2022 | 2022-03-03 | ООО "Владимирский стандарт" | 3308006635 | паровая котельная в составе птицеводческого комплекса | Владимирская обл., г. Камешково, ул. Коруновой, д. 56, стр.2 | Владимирская область
9.3-38-Р/7В-2022 | 2022-03-05 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение Владимирской области кадетская школа-интернат "Кадетский корпус" имени Дмитрия Михайловича Пожарского в ЗАТО г. Радужный | 3308003962 | блочно-модульная котельная школы-интернат | Владимирская обл., г. Радужный, 17 квартал, д.1 | Владимирская область
9.3-38-Р/9В-2022 | 2022-03-23 | ООО "Ядерные медицинские технологии" | 9729272496 | индивидуальный тепловой пункт, тепловые сети, система отопления, вентиляция и ГВС здания отделения ПЭТ/КТ диагностики | г.Владимир, Судогодское шоссе, д.39-ж | Владимирская область
9.3-38-Р/12В-2022 | 2022-03-31 | АО "Ковровский электромеханический завод" | 3305004421 | ИТП Станкостроительного корпуса | Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крупской, д. 55 | Владимирская область
9.3-37-Р/26В-2022 | 2022-04-06 | АО «ОРЭС-Владимирская область" | 3329038170 | РТП-ТЭЦ-1 | 600016, г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, 91 | Владимирская область
9.3-37-Р/27В-2022 | 2022-04-08 | ООО "Новый мир плюс" | 3328423475 | энергопринимающие установки многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, детским дошкольным учреждением | г. Владимир, проезд Лакина, 10 | Владимирская область
9.3-37-Р/28В-2022 | 2022-04-11 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Владимирэнерго" | 5260200603 | участок ВЛ-35 кВ Мошок-Воровского (в пролетах опор № 42-50) | Владимирская обл., Судогодский р-н | Владимирская область
9.3-37-Р/29В-2022 | 2022-04-11 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Владимирэнерго" | 5260200603 | участок ВЛ-35 кВ Бараки-Головино (в пролетах опор №23-27) | Владимирская обл., Судогодский р-н | Владимирская область
9.3-37-Р/30В-2022 | 2022-04-15 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское ПМЭС | 4716016979 | КВЛ 220 кВ Владимирская-Районная II цепь и КВЛ 220 кВ Заря-Районная на ПС 220 кВ Районная (новая) | г. Владимир, ул. Опольевская, д.2 | Владимирская область
9.3-37-Р/31В-2022 | 2022-04-18 | ООО "Крига" | 9710075590 | КЛ 6 кВ, трансформаторная подстанция, силовые распределительные щиты, щиты рабочего и аварийного освещения, кабельные линии 0,4 кВ, сети рабочего и аварийного освещения производственно-бытового корпуса для выпуска гофрокартона и микрогофрокартона | г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 79 | Владимирская область
9.3-37-Р/32В-2022 | 2022-04-18 | Челышев Денис Андреевич |  | энергоустановки индивидуального жилого дома | Владимирская обл., Суздальский р-н., с. Богослово, ул. Светлая, д.3 | Владимирская область
9.3-37-Р/33В-2022 | 2022-04-20 | Мусалов Дамир Идрисович |  | ВРУ жилого дома с узлом учета | Владимирская обл., Суздальский р-н., с.Заполицы, д. 48 | Владимирская область
9.3-37-Р/34В-2022 | 2022-04-20 | Аникеев Валерий Викторович |  | ВРУ жилого дома с прибором учета эл.энергии и аппаратами защиты | Владимирская обл., Суздальский район, село Заполицы, улица Казанская, с кад. номером 33:05:090201:464 | Владимирская область
9.3-37-Р/35В-2022 | 2022-04-27 | АО "Генериум" | 3321027747 | распределительный пункт 10 кВ совмещенный с ТП 2Х2500 кВА-10/0,4 кВ, КТП-3 1600/10/0,4 кВ завода по функуционированию плазмы крови | Владимирская обл., Петушинский МО, сп Нагорное, территория "Генериум_некст", земельный участок № 1 | Владимирская область
9.3-38-Р/14В-2022 | 2022-04-25 | ООО "Дау Изолан" | 3329040242 | котельная складского корпуса | г. Влдадимир, ул. Мостостроевская, д. 6 | Владимирская область
9.3-37-Р/36В-2022 | 2022-05-06 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Владимирэнерго" | 5260200603 | участок ВЛ-35 кВ Петушки (Базовая)-Караваево с заходом на ПС Кибирево (в пролетах опор № 30-34) | Владимирская обл., Петушинский р-н | Владимирская область
9.3-37-Р/37В-2022 | 2022-05-11 | АО «ОРЭС-Владимирская область" | 3329038170 | распределительный пункт 6 кВ | Владимирская облд., Гусь-Хрустальный р-н, п. Гусевский | Владимирская область
9.3-37-Р/38В-2022 | 2022-05-30 | АО «ОРЭС-Владимирская область" | 3329038170 | РП-5 совмещенное с ТП-210 | Владимирская обл., г. Ковров, ул. Муромская, д. 22/1 | Владимирская область
9.3-38-Р/17В-2022 | 2022-05-06 | ООО СЗ "ОблСкладКомплект" | 3328428811 | теплопотребляющая установка здания многоквартирного жилого дома | г. Владимир, Перекопский военный городок, д.29 | Владимирская область
9.3-38-Р/18В-2022 | 2022-05-19 | Федорова Г.В. |  | паровая котельная производительностью 2т пара в час | Владимирская обл., г. ковров, ул. Муромская, д.28, стр. 2 | Владимирская область
9.3-38-Р/19В-2022 | 2022-05-24 | ООО "СЗ Доброград" | 3317027134 | блочно-модульная газовая котельная для теплоснабжения здания многоквартирного жилого дома | Владимирская обл., г. Ковров, ул.Маршала Устинова, д. 7 | Владимирская область
9.3-38-Р/20В-2022 | 2022-05-26 | ООО "Новый мир плюс" | 3328423475 | крышная котельная многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями | г. Владимир, проезд Лакина, д. 10, секция 5 | Владимирская область
9.3-37-Р/39В-2022 | 2022-06-01 | ООО "Мондэлис Русь" | 3321020710 | КЛ 10 кВ | Владимирская обл., г. Собинка, ул. Мира, д.12 | Владимирская область
9.3-37-Р/40В-2022 | 2022-06-10 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское ПМЭС | 4716016979 | оборудование ячеек 110 кВ ОРУ I и II цепь ПС 220 кВ Районная (новая), ВЛ 110 кВ Районная (новая) - ОРУ I и II цепь | г. Владимир, ул. Опольевская, д.2, ул. Куйбышева | Владимирская область
9.3-37-Р/42В-2022 | 2022-06-20 | ООО Специализированный Застойщик "Владавторесурс" | 3327122570 | энергоустановки многоквартирного жилого дома (№ 2 по ГП) со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенной австостоянкой | г. Владимир, пр-т Строителей, д.9 (ж.д № 2 по ГП) | Владимирская область
9.3-37-Р/43В-2022 | 2022-06-28 | Захарова Нина Ивановна |  | энергоустановки жилого дома | Владимирская обл., Петушинский р-н, д. Санино, ул. Советская, д.58 | Владимирская область
9.3-38-Р/21В-2022 | 2022-06-07 | ООО "Ютекс Ру" | 3315010390 | котельная водогрейная мощностью 2300 кВ в производственном корпусе № 2 | Владимирская обл., г. Камешково, ул. Дорожная, д. 10 | Владимирская область
9.3-38-Р/22В-2022 | 2022-07-06 | ООО "Владимирский стандарт" | 3308006635 | паровая котельная мясопереробатывающего производства | Владимирская обл., г. Радужный, квартал 13 | Владимирская область
9.3-37-Р/44В-2022 | 2022-07-08 | ПАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское ПМЭС | 4716016979 | оборудование ячеек 110 кВ Владимирская ТЭЦ-2 I и II цепь для выполения заходов КВЛ 110 кВ Владимирская ТЭЦ-2-Районная (новая) I и II цепь на ОРУ 110 кВ № 3 ПС 220 кВ Районная (новая) | г. Владимир, ул. Опольевская, д.2 | Владимирская область
9.3-37-Р/45В-2022 | 2022-07-08 | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | оборудование для организации ВЧ каналов связи существующих защит на КВЛ 110 кВ Владимирская ТЭЦ-2 -Районная (новая) I и КВЛ 110 кВ Владимирская ТЭЦ-2 - Районная (новая) II цепь | г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 108 | Владимирская область
9.3-37-Р/46В-2022 | 2022-07-12 | ООО СЗ "ВТУС" | 3328422640 | энергопринимающие установки четырехсекционного многоквартирного жилого дома со всроенно-ристроенными помещениями № 15 | г.Владимир, мкр. Юрьевец, квартал № 7, дом № 15 по ГП | Владимирская область
9.3-37-Р/47В-2022 | 2022-07-15 | ООО СЗ "ВТУС" | 3328422640 | энергопринимаэщие установки на КТП-1, 2КЛ 10 кВ от РУ-0 кВ ТП-4 до РУ-10кВ КТП-1 | г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Родионовка, 14 | Владимирская область
9.3-37-Р/48В-2022 | 2022-07-19 | ООО "Владимирский стандарт" | 3308006655 | 2КТПну 630/10/0,4 дисп. № 16-13, 2 КЛЭП 10 кВ АСБ2л 3x70 | Владимирская обл., г. Радужный, квартал 16 | Владимирская область
9.3-37-Р/49В-2022 | 2022-07-22 | ПАО "Россети Центр и Приволжье" филиал "Владимирэнерго" | 5260200603 | Участок ВЛ-110 кВ Стрелочная-Борисовская (в пролетах опор № 56-57) | Владимирская обл., Муромский р-н | Владимирская область
9.3-37-Р/50В-2022 | 2022-07-22 | ПАО "Россети Центр и Приволжье" филиал "Владимирэнерго" | 5260200603 | Участок ВЛ-110 кВ Владимирская-Базовая ( в пролетах оп.ор № 37-43 Б) | Владимирская обл., Петушинский р-н | Владимирская область
9.3-37-Р/51В-2022 | 2022-07-22 | ПАО "Россети Центр и Приволжье" филиал "Владимирэнерго" | 5260200603 | Участок ВЛ-110 кВ Владимирская 500 -Ундол I, II отпайка на ПС Колокша | Владимирская обл., Собинский р-н | Владимирская область
9.3-37-Р/52В-2022 | 2022-07-22 | ПАО "Россети Центр и Приволжье" филиал "Владимирэнерго" | 5260200603 | Участок ВЛ-110 кВ Гусь-Судогда, Судогодского района ( впролетах опор № 89А-90) | Владимирская обл., Судогодский р-н | Владимирская область
9.3-37-Р/53В-2022 | 2022-07-22 | ООО Специализированный застройщик Монолит-Домострой" | 3325012653 | Многоквартирный жилой дом | г. Владимир, ул. Фейгина, д.17, д.19, д. 21 | Владимирская область
9.3-37-Р/54В-2022 | 2022-07-28 | ООО "Мондэлис Русь" | 3321020710 | энергоустановки административно-бытового корпуса | Владимирская обл., г. Собинка, ул. Мира, д.12 | Владимирская область
9.3-37-Р/55В-2022 | 2022-07-29 | ООО "Специализированный застройщик Гарант" | 3329034390 | энергоустановки многоквартирного жилого дома | г. Владимир, ул. Новгородская, д. 30, корп. 1 | Владимирская область
9.3-38-Р/23В-2022 | 2022-07-15 | Управление архитектуры и строительства Администрации города Владимира | 3328011471 | котельная дошкольного учреждения (ясли-сад) на 108 мест | Владимирская обл., г. Владимир, мкр. Коммунар, ул. Песочная, з/у 29 | Владимирская область
9.3-38-Р/24В-2022 | 2022-07-19 | ООО "Курорт Доброград" | 3305797072 | блочно-модульная котельная | Владимирская обл., Ковровский р-н, с.п. Новосельское, п. Доброград, ул. 30 лет Асконы, з/у 3 | Владимирская область
9.3-38-Р/28В-2022 | 2022-07-29 | ООО "Владимирский стандарт" | 3308006635 | паропровод IV категории Т7 и тепловые узлы № 1-2 | Владимирская обл, г.Радужный, квартал 13, земельный участок с кад № 33:23:000123:279 | Владимирская область
9.3-37-Р/56В-2022 | 2022-08-08 | ООО СЗ "СтройКом" | 3328466038 | энергоустановки многоэтажного многоквартирного жилого дома | г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. 82 | Владимирская область
9.3-37-Р/57В-2022 | 2022-08-09 | ПАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское ПМЭС | 4716016979 | оборудование ячеек 110 кВ Химзаводская № 3 и Пенкино для выполнения заходов КВЛ 110 кВ Районная (новая) - Химзаводская № 3 и КВЛ 110 кВ Районная (новая) - Пенкино на ОРУ 110 кВ № 3 ПС 220 кВ Районная (новая) | Владимир, ул. Опольевская, д. 2 | Владимирская область
9.3-37-Р/58В-2022 | 2022-08-17 | ООО "Эколог" | 3302006082 | энергоустановки здания склада | г. Владимир, ул. Складская, д.3 | Владимирская область
9.3-37-Р/59В-2022 | 2022-08-18 | ООО СЗ "ВладГлавСтрой" | 3329087811 | энергоустановки многоквартирного жилого дома | г. Владимир, ул. Добросельская, д. 188В | Владимирская область
9.3-37-Р/60В-2022 | 2022-08-29 | ПАО "Россети Центр и Приволжье" филиал "Владимирэнерго" | 5260200603 | участок ВЛ-35 кВ Усад-Городская (в пролетах опор № 25-30) | Владимирская обл., Петушиснкий р-н | Владимирская область
9.3-37-Р/61В-2022 | 2022-08-29 | ООО "Специализированный застройщик "Владимирской территориальное управление строительства" | 3328422640 | энергоустановки четырехсекционного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями № 4 по Г" | г. Владимир, мкр. Юрьевец, квартал 10 | Владимирская область
9.3-38-Р/29В-2022 | 2022-08-29 | Администрация муниципального образования город Стунино | 3311015171 | блочно-модульная газовая котельная мощностью 8,2 МВт для отопления и ГВС | Владимирская обл., г. Струнино, пл. Кирова, в районе д. 5а | Владимирская область
9.3-37-Р/62В-2022 | 2022-09-07 | ПАО "Россети Центр и Приволжье" филиал "Владимирэнерго" | 5260200603 | учасок ВЛ-110 кВ Базовая -Покров (в пролетах опор № 29-31) | Владимирская обл., Петушинский р-н | Владимирская область
9.3-37-Р/63В-2022 | 2022-09-07 | ПАО "Россети Центр и Приволжье" филиал "Владимирэнерго" | 5260200603 | участок ВЛ-110 кВ Покров-Петушки (в пролетах опор № 35-38) | Владимирская обл., Петушинский р-н | Владимирская область
9.3-37-Р/64В-2022 | 2022-09-07 | ПАО "Россети Центр и Приволжье" филиал "Владимирэнерго" | 5260200603 | участок ВЛ-110 кВ Покров-Усад (в пролетах опор № 15-19) | Владимирская обл., Петушинский р-н | Владимирская область
9.3-37-Р/65В-2022 | 2022-09-09 | Управление архитектуры и строительства Администрации города Владимира | 3328011471 | энергоустановки дошкольного учреждения (ясли-сад) на 108 мест | г. Владимир, ул. Тихонравова, д.5, корп. 2 | Владимирская область
9.3-37-Р/66В-2022 | 2022-09-12 | ПАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское ПМЭС | 4716016979 | оборудование ячеек 110 кВ Химзаводская I цепь и Химзаводская II цепь для выполнения заходов ВЛ 110 кВ Районная-Химзаводская I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Районная -Химзаводская II цепь с отпайками на ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Районная (новая) | г. Владимир, ул. Опольевская, д. 2 | Владимирская область
9.3-37-Р/67В-2022 | 2022-09-16 | Управление архитектуры и строительства Администрации города Владимира | 3328011471 | энергоустановки дошкольного учреждения (ясли-сад) на 108 мест | г.Владимир, мкр. Коммунар, ул. Песочная, д. 29 | Владимирская область
9.3-38-Р/32В-2022 | 2022-09-20 | ООО "Ковровская ЭнергоТепловая Компания" | 3305714742 | котельная | Владимирская обл., г. Ковров, ул. Киркижа, д. 10 | Владимирская область
9.3-37-Р/68В-2022 | 2022-10-11 | ООО "Красное эхо" | 3314006390 | ТП-1 МВЦ-1 инв. № 140275 | Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, п. Красное Эхо, ул. Советская, д.1 | Владимирская область
9.3-37-Р/69В-2022 | 2022-10-17 | ООО "Билонг" | 3305712569 | КЛ-6 кВ, ТП № 10, ТП № 11 | Владимирская обл., Ковровский р-н, МО Новосельское, п. Доброград | Владимирская область
9.3-37-Р/70В-2022 | 2022-10-18 | ООО "СЗ "Композит Эстейт" | 3305801410 | энергоустановки многоквартирного жилого дома | Владимирская обл., г. Ковров, ул. Орехоапя, д.20 | Владимирская область
9.3-37-Р/73В-2022 | 2022-10-24 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское ПМЭС | 4716016979 | оборудование ячеек 110 кВ Тракторная I цепь и Тракторная II цепь на ОРУ 110 кВ № 2 ПС 220 кВ Районная (новая) | г. Владимир, ул. Опольевская, д. 2 | Владимирская область
9.3-37-Р/74В-2022 | 2022-10-31 | ООО "Игротек" | 3302020129 | энергоустановки многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным дошкольным учреждением общего типа | г. Владимир, ул. Северная, д. 20-а | Владимирская область
9.3-37-Р/75В-2022 | 2022-10-31 | ООО "СЗ "ВТУС" | 3328422640 | энергоустановки многоквартирного жилого дома 12-14 этаж с встроенно-пристроенными помещениями № 16 ГП | г. Владимир, мкр. Юрьевец, квартал 7, № 16 (по ГП) | Владимирская область
9.3-38-Р/35В-2022 | 2022-10-04 | ООО "Владимиртеплогаз" | 3310003494 | блочно-модульная котельная роддома мощностью 3,2 МВт | Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 61 а | Владимирская область
9.3-38-Р/36В-2022 | 2022-10-04 | Управление архитектуры и строительства Администрации города Владимира | 3328011471 | теплоустановки дошкольного учреждения (ясли-сад) на 108 мест | г. Владимир, ул. Тихонравова, д.5, корп. 2 | Владимирская область
9.3-38-Р/37В-2022 | 2022-10-10 | ООО "Владимиртеплогаз" | 3310003494 | котельная | Владимирская область, Суздальский район, с. Сновицы, ул. Школьная, д.7а | Владимирская область
9.3-37-Р/76В-2022 | 2022-11-03 | АО «ОРЭС-Владимирская область" | 3329038170 | КТП-497 | г. Владимир, ул. 850-летия, д. 7а | Владимирская область
9.3-37-Р/77В-2022 | 2022-11-08 | Иванов Валерий Васильевич |  | электроутсановки пристройки к складу строительных материалов | Владимирская обл., Александровский р-н, п. Балакирево, ул. Лесная, д. 2Б, кад № 33:01:001802:1997 | Владимирская область
9.3-37-Р/78В-2022 | 2022-11-15 | ООО "Курорт Доброград" | 3305797072 | элекроустановки Парка-отеля "Доброград" корпус 3 | Владимирская обл., Ковровский р-н, МО Новосельское, п. Доброград, ул. 30 лет Асконы | Владимирская область
9.3-37-Р/79В-2022 | 2022-11-23 | Егоров Александр Евгеньевич |  | КТП 250-6/0,4 кВ | Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Суловская, д.6 | Владимирская область
9.3-37-Р/80В-2022 | 2022-11-28 | Филиал ПАО "Россети" - Вологодское ПМЭС | 4716016979 | оборудование ячеек ОРУ 110 кВ, трансформаторы 80 МВА 110/6 Т-5, Т-6, оболрудование ОПУ, совмещенное с ЗРУ 6 кВ ПС 220 кВ Районная | г. Владимир, ул. Гастелло, д. 10а | Владимирская область
9.3-38-Р/46В-2022 | 2022-11-14 | ООО ПКП "Термопласт" | 3328502007 | наружная тепловая сеть | г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д.58 | Владимирская область
210-12155-18512-1222 | 2022-12-19 | ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская ЦРБ" | 3326006476 | электроустановки на вновь вводимой пристройки для размещения детского поликлинического отделения мощностью 75 кВ | Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д. 57 | Владимирская область
210-12250-19188-1222 | 2022-12-22 | АО "Стивас" | 3310006625 | Трансформаторная подстанция №69 (ТП-69) | Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Коровники, д. 45 | Владимирская область
210-12124-19547-1222 | 2022-12-26 | ООО "Специализированный застройщик "Владимирской территориальное управление строительства" | 3328422640 | электроустановки многоквартирного жилого дома 12-14 этажей с встроенно-пристроенными помещениями № 20 по ГП в квартале №7 | г. Владимир, мкр. Юрьевец, д. № 20 квартал № 7 | Владимирская область
210-12510-19578-1222 | 2022-12-26 | ООО "Маст" | 3305713770 | электроустановки многоквартирного жилого дома | г. Владимир, мкр. Коммунар, Ул. Центральная, д. 19 | Владимирская область
210-12584-20408-1222 | 2022-12-29 | Государственная компания "Автодор" | 7717151380 | КВЛ-10 кВ, М-12 | Владимирская обл., Собинский р-н | Владимирская область
210-12585-20060-1222 | 2022-12-29 | Государственная компания "Автодор" | 7717151380 | КВЛ-10 кВ, М-12 | Владимирская обл., Собинский р-н | Владимирская область
210-12035-15861-1222 | 2022-12-01 | ООО "Суздальтеплосбыт" | 3310005212 | газовая котельная 8 МВт | Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Лесная, д.2 | Владимирская область
210-12447-18932-1222 | 2022-12-22 | ООО "Медилон-Фрамимэекс" | 3328404610 | водогрейная газовая котельная | г. Владимир, ул. Разина, д. 30 | Владимирская область
210-12775-20172-1222 | 2022-12-29 | Государсвтенное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области "Городская больница № 2 г. Владимира" | 3328101414 | Индивидуальный тепловой пункт с узлом учета тепловой энергии здания территориальной поликлинники | г. Владимир, ул. Тракторная, д. 43 | Владимирская область
9.3-37-Р/1И-2022 | 10.01.2022 | ООО "Энергошуйск" | 3706024376 | электроустановка КЛ, КУ | Ивановская область, г. Шуя, ул. Свердлова, д.1089 | Ивановская область
9.3-37-Р/2И-2022 | 10.01.2022 | ООО "СЗ "НФК" | 3702662843 | электроустановка КЛ-0,4 кВ. ДГУ, и др. | г. Иваново, ул. 4-я Первомайская, д.6,8 | Ивановская область
9.3-37-Р/3И-2022 | 03.02.2022 | ООО "Текстильный мир" | 3702645460 | электроустановка КТПНУ-400/6/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ | г. Иваново, ул. Сосновая, д.22А | Ивановская область
9.3-37-Р/4И-2022 | 04.02.2022 | ООО "ЭКО-строй" | 3702226170 | электроустановка 2КЛ-0,4 кВ, ВРУ-1, ВРУ-2 и т.д. (ж/д) | г. Иваново, м. Авдотьино, микрорайон "Самоцветы" | Ивановская область
9.3-37-Р/5И-2022 | 17.02.2022 | Жеглов А.А. |  | КЛ-6 кВ, КТП | г. Иваново, ул. 23 Линия, д.13 | Ивановская область
9.3-37-Р/6И2022 | 25.02.2022 | ООО "Тарбаево" | 3325013470 | электроустановка ВЛЗ-10 кВ и т.д. | Ивановская область, Гаврилово-Посадскитй район, с. Ярышево | Ивановская область
9.3-37-Р/7И-2022 | 28.03.2022 | ООО СЗ "Феникс" | 3702719137 | электроустановка ж/д | г. Иваново, 11-й Проезд, д.2/1 | Ивановская область
9.3-37-Р/8И-2022 | 14.04.2022 | ООО СЗ ТПФ "СМЕНН" | 3702025940 | электроустановка КТП | г. Иваново, ул. Сарментовой | Ивановская область
9.3-37-Р/9И-2022 | 28.04.2022 | ООО "Энергосеть" | 3702186746 | электроустановка ВЛ-110 кВ ПС "Большевик" 2 очередь | Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20 | Ивановская область
9.3-37-Р/10И-2022 | 16.05.2022 | МБДОУ "Детский сад №75" | 3702014881 | электроустановка 2КЛ-0,4 кВ и т.д. | г. Иваново, ул. Павленко, д.28 | Ивановская область
9.3-37-Р/11И-2022 | 24.05.2022 | МБОУ "Гимназия №36" | 3728018016 | электроустановка 2КЛ-0,4кВ, ТП 1038 | г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д.32 | Ивановская область
9.3-37-Р/12И-2022 | 30.05.2022 | ООО "Высотка" | 3702101125 | электроустановка 2КЛ-0,4 кВ и т.д. | г. Иваново, ул. Зелёная | Ивановская область
9.3-37-Р/13И-2022 | 15.06.2022 | ООО СЗ "ЖСК" | 3711013669 | электроустановка ВРУ1, ВРУ-2, ВРУ котельной (ж/д) | г. Иваново, микр. "Видный" д.1 | Ивановская область
9.3-37-Р/14И-2022 | 27.06.2022 | АО "УК "ОЭЗ "Иваново" | 3703025195 | электроустановка 2КЛ-6 кВ, 2 КЛ-0,4 кВ (газопоршневые установки) | Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20 | Ивановская область
9.3-37-Р/15И-2022 | 20.07.2022 | ООО "Демидовъ" | 3702566032 | электроустановка ж/д | г. Иваново, южнее пересения ул. 5-я Коляновская и ул. Василевского | Ивановская область
9.3-37-Р/16И-2022 | 21.07.2022 | ООО "Трикотаж Натали" | 3702703225 | электроустановка склад с адм.-бытовыми помещениями | г. Иваново, ул. Фрунзе, д.97 | Ивановская область
9.3-37-Р/17И-2022 | 26.08.2022 | ООО "Доступное жилье-Авдотьино" | 3702162030 | электроустановка 2 КЛ-0,4 кв (жилой дом) | г. Иваново, ул. Дюковская, д.27А | Ивановская область
9.3-37-Р/18И-2022 | 16.09.2022 | Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома" | 7729451572 | электроустановка ФОК с бассейном и катком | г. Иваново, ул. 2-я Камвольная | Ивановская область
9.3-37-Р/19И-2022 | 14.10.2022 | ООО "ВитаДом" | 3702178960 | электроустановка 2КЛ-0,4 кВ на ВРУ1, 2КЛ-0,4 кВ на ВРУ-2 и т.д. (дом интернат для лиц пожилового возраста) | Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, д.5а | Ивановская область
9.3-37-Р/20И-2022 | 21.10.2022 | ООО СЗ ТПФ "СМЕНН" | 3702025940 | электроустановка 2КЛ-0,4 кВ и др. (жилой дом) | г. Иваново, ул. Сарментовой | Ивановская область
9.3-37-Р/21И-2022 | 07.11.2022 | ООО СЗ "ЖСК" | 3711013669 | электроустановка 2КЛ-0,4 кВ и др. (жилой дом) | г. Иваново, микрорайон Видный, д.1 | Ивановская область
9.3-37-Р/22И-2022 | 15.11.2022 | ПАО "Россети Центр и Приволжья" филиал "Ивэнерго" | 5260200603 | электроустановка устройства компенсации в сети 6кВ ПС 35/6 "Ив-9" | г. Иваново, ул. Сосновая | Ивановская область
210-7800-15784-1222 | 2022-12-01 | МБУ ДО ЦСК "Притяжение | 3702137481 | электроустановка МБУ | г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д.139 | Ивановская область
210-7912-16993-1222 | 09.12.2022 | ООО "СЗ "ПАРТНЕР" | 3702250920 | электроустановка ВРУ-1, ВРУ-2 и др. (жилой дом) | г. Иваново, ул. Кузнецова, д.97 | Ивановская область
210-8156-17223-1222 | 2022-12-13 | ООО "Унтекс Родники" | 3701049779 | электроустановка КЛ-6 кВ, ТМГ21-2500-AS24- 3 шт и др. | Иванволская область, г. Родники, микрорайон 60 лет Октября, д.15 | Ивановская область
210-8228-17782-1222 | 14.12.2022 | ООО СЗ ИК "Феникс" | 3702700792 | электроустановка ВРУ-1, ВРУ-2 и др. (жилой дом) | г. Иваново,ул. Танкиста Александрова, напротив д.9 | Ивановская область
9.3-38-Р/1И-2022 | 04.02.2022 | ООО "Аристократ" | 3702706025 | ТС, ИТП, СО и ГВС | г. Иваново, ул. Лежневская, д.117 | Ивановская область
9.3-38-Р/3И-2022 | 2022-03-02 | ООО "ОКС" | 7704799174 | тепловые установки котельная | 155500, Ивановская область, г. Фурманов, ул. К. Либнехта, д. 76А | Ивановская область
9.3-38-Р/4И-2022 | 2022-03-03 | ОБУЗ Ивановской области "1-я городская клиническая больница" | 3731022541 | ТЭУ, ТС и т.д. (ковидный госпиталь) | г. Иваново, ул. Любимова, д.1 | Ивановская область
9.3-38-Р/5И-2022 | 2022-03-15 | ФРНП "ДАР" | 7705517400 | тепловые установки котельная №8 | Ивановская область, Приволжский район, с. Миловка | Ивановская область
9.3-38-Р/6И-2022 | 2022-03-21 | МУП "Коммунальщик" | 3711024251 | тепловые установки котельная | Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Ленина, д.3Б | Ивановская область
9.3-38-Р/8И-2022 | 2022-03-24 | ИП Перфильев А.В. | 372800401640 | тепловые установки котельная | г. Иваново, ул. Афанасьева, д.34 | Ивановская область
9.3-38-Р/9И-2022 | 2022-03-29 | ООО "Арго-эксплуатация" | 3702183505 | тепловые установки котельная | г. Иваново, ул. Лежневская, д.183 | Ивановская область
9.3-38-Р/10И-2022 | 2022-03-31 | ООО "Гелиос" | 3702187764 | теплогенераторная | Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, с. Ярышево | Ивановская область
9.3-38-Р/11И-2022 | 2022-03-31 | ООО "Гелиос" | 3702187764 | тепловые установки котельная №24 | Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, с. Ярышево | Ивановская область
9.3-38-Р/14И-2022 | 2022-06-07 | ООО УК ИП "Родники" | 3703021585 | тепловые установки котельная | Ивановская область, г. Родники, мкр. 60 лет Октября | Ивановская область
9.3-38-Р/15И-2022 | 2022-06-07 | ООО УК ИП "Родники" | 3703021585 | тепловые установки котельная | Ивановская область, г. Родники, микр. Машиностроитель, ул. Космонавтов, здание 1К | Ивановская область
9.3-38-Р/16И-2022 | 2022-06-07 | ООО УК ИП "Родники" | 3703021585 | тепловые установки котельная | Ивановская область, г. Родники, ул. 8 Марта | Ивановская область
9.3-38-Р/17И-2022 | 2022-06-22 | ООО "Гелиос" | 3702187764 | тепловые установки котельная | Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20, литер С | Ивановская область
9.3-38-Р/20И-2022 | 2022-08-08 | АО "АБ ИнБеВ Эфес" | 5020037784 | тепловые установки котельная | г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.143 | Ивановская область
9.3-38-Р/21И-2022 | 2022-08-09 | МБОУ "Детский сад комбинированного вида №18" | 3702238779 | ТЭУ | г. Иваново, микр. Рождественский, д.9 | Ивановская область
9.3-38-Р/22И-2022 | 2022-08-10 | ООО "Высотка" | 3702101125 | тепловые установки котельная | г. Иваново, ул. Зелёная, д.25 | Ивановская область
9.3-38-Р/24И-2022 | 2022-08-26 | ООО "ОСТ" | 3706022308 | тепловые установки котельная | Ивановская область, г. Шуя, ул. 1-я Нагорная, д.4 | Ивановская область
9.3-38-Р/28И-2022 | 2022-10-05 | ООО "ГЕЛИОС" | 3702187764 | тепловые установки котельная | г. Иваново, ул. 2-я Камвольная | Ивановская область
9.3-38-Р/29И-2022 | 2022-10-11 | ООО "АГРО-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 3702183505 | тепловые установки котельная | г. Тейково, ул. Западная, д.8 | Ивановская область
9.3-38-Р/30И-2022 | 02.11.2022 | ООО "Доступное жилье 37" | 3702155392 | ТЭУ и ТС | г. Иваново, ул. Крутицкая, д.7 | Ивановская область
9.3-38-Р/31И-2022 | 02.11.2022 | ООО "Доступное жилье-Авдотьино" | 3702162030 | ТЭУ и ТС | г. Иваново, ул. Дюковская, д.27а | Ивановская область
210-8481-19848-1222 | 2022-12-27 | ИП Шорохов Сергей Вадимович | 370142619102 | тепловые установки котельная | Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, с. Осановец | Ивановская область

## Временные
Реестр временных разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
Регистрационный номер разрешения | Срок действия разрешения | Наименование заявителя | ИНН заявителя | Наименование энергоустановки | Адрес расположения объекта | Субъект РФ
9.3-38-Р/2В-2022 | 31.01.2022-31.03.2022 | ООО "Система" | 3305799739 | блочно-модульная газовая котельная для теплоснабжения нежилого строения | Владимирская обл., г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116Б, строение 13 | Владимирская область
9.3-38-Р/3В-2022 | 09.02.2022-29.04.2022 | ООО "Дау Изолан" | 3329040242 | котельная складского корпуса | г.Владимир, ул. Мостростроевская, д.6 | Владимирская область
9.3-38-Р/4В-2022 | 24.02.2022-22.03.2022 | ООО "Инженерная компания "БРЭЙН" | 3328007210 | индивидуальный тепловой пункт в составе здания | г.Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. 90 | Владимирская область
9.3-38-Р/8В-2022 | 09.03.2022-30.05.2022 | Общесвто с ограниченной ответсвенностью "Специализированный застройщик "Доброград" | 3317027134 | блочно-модульная газовая котельная для теплоснабжения здания многоквартирного жилого дома | Владимирская обл., г. Ковров, ул. Маршала Устинова, д.7 | Владимирская область
9.3-38-Р/10В-2022 | 25.03.2022-25.05.2022 | ФЛ Федорова Г.В. |  | паровая котельная производительностью 2т пара в час | Владимирская обл., г. Ковров, ул. Муромская, д. 28 стр 2 | Владимирская область
9.3-38-Р/11В-2022 | 29.03.2022-30.04.2022 | ООО СЗ "ОблСкладКомплект" | 3328428811 | теплопотребляющая установка здания многоквартирного жилого дома | г. Владимир, Перекопский военный городок, д.29 | Владимирская область
9.3-38-Р/13В-2022 | 2022-04-11 | ООО "Ковровская ЭнергоТепловая Компания" | 3305714742 | водогрейный жаротрубный котел ARSUS G-2900 на котельной №1 | Владимирская обл., г. Ковров, ул. Киркижа, д.10 | Владимирская область
9.3-38-Р/15В-2022 | 26.04.2022-31.05.2022 | ООО "Суздальтеплосбыт" | 3310005212 | газовая котельная 8 МВт | Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Лесная, д.2 | Владимирская область
9.3-38-Р/16В-2022 | 06.05.2022-18.05.2022 | Администрация муниципального образования города Струнино | 3311015171 | блочно-модульная газовая котельная мощностью 8, 2 МВт для отопления и ГВС | Владимирская обл., г. Струнино, пл. Кирова, в районе д. 5а | Владимирская область
9.3-37-Р/41В-2022 | 10.06.2022-01.12.2022 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское ПМЭС | 4716016979 | оборудование ячеек ОРУ 110 кВ, трансформаторы 80 МВА 110/6 Т-5, Т-6, оболрудование ОПУ, совмещенное с ЗРУ 6 кВ ПС 220 кВ Районная | г. Владимир, ул. Гастелло, д. 10а | Владимирская область
9.3-38-Р/25В-2022 | 20.07.2022-18.10.2022 | ООО СЗ "ВТУС" | 3328422640 | крышная котельная многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями | Владимирская обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Славная, д. 8 | Владимирская область
9.3-38-Р/26В-2022 | 26.07.2022-01.10.2022 | ООО "Владимиртеплогаз" | 3310003494 | блочно-модульная котельная | Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 61 а | Владимирская область
9.3-38-Р/27В-2022 | 27.07.2022-30.09.2022 | ООО "Мондэлис Русь" | 3321020710 | теплогенераторная установка для административно-бытового корпуса | Владимирская обл., г. Собинка, ул. Мира, д.12 | Владимирская область
9.3-38-Р/30В-2022 | 31.08.2022-15.10.2022 | ООО "Владимиртеплогаз" | 3310003494 | реконструкция котельной № 2 с переключением нагрузки с котельной № 1 и с последующим ее закрытием | Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Сновицы, ул. Школьная, д. 7а | Владимирская область
9.3-38-Р/31В-2022 | 15.09.2022-05.12.2022 | ООО "Специализированный застройщик "Владимирской территориальное управление строительства" | 3328422640 | крышная котельная многоквартирного жилого дома № 4 по ГП со встроенно-пристроенными помещениями | г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Всесвятская, 12 | Владимирская область
9.3-38-Р/33В-2022 | 29.09.2022-30.11.2022 | ООО ПКП "Термопласт" | 3328502007 | наружная тепловая сеть | г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 58 | Владимирская область
9.3-38-Р/34В-2022 | 30.09.2022-30.10.2022 | ООО "Владимиртеплогаз" | 3310003494 | блочно-модульная котельная | г. Владимир, мкр. Пиганово, в 400 м на север от д. 5 по ул. Центральная | Владимирская область
9.3-38-Р/38В-2022 | 13.10.2022-11.01.2023 | ООО "Медилон-Фрамимэекс" | 3328404610 | котельная | г. Владимир, ул. Разина, д. 30 | Владимирская область
9.3-38-Р/39В-2022 | 18.10.2022-31.12.2022 | ООО "СЗ "Композит Эстейт" | 3305801410 | крышная котельная многквартирного жилого дома | Владимирская обл., г. Ковров, ул. Маршала Устинова, участок №7/2 | Владимирская область
9.3-38-Р/40В-2022 | 18.10.2022-20.10.2022 | МКУ "Управление ЖКХ Александровского района" | 3301022613 | блочно-модульная котельная | Владимирская обл., г. Александров, ул. Пионерская | Владимирская область
9.3-38-Р/41В-2022 | 25.10.2022-30.12.2022 | ООО "СЗ "Охра" | 5029112620 | блочно-модульная котельная | Владимирская обл., г. Ковров, ул. Строителей, д. № 4 по ГП | Владимирская область
9.3-38-Р/42В-2022 | 02.11.2022-30.03.2023 | ООО СЗ "СтройКом" | 3328466038 | ИТП многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом-стоянкой | г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. 82 | Владимирская область
9.3-38-Р/43В-2022 | 02.11.2022-15.01.2023 | ГБУЗ ВО "Городская больница № 2 г. Владимира" | 3328101414 | ИТП с узлом учета тепловой энергии здания территориальной поликлиники | г. Владимир, ул. Тракторная, д. 43 | Владимирская область
9.3-38-Р/44В-2022 | 07.11.2022-30.04.2023 | ООО "Инженерная компания "БРЭЙН" | 3328007210 | индивилуальный тепловой пункт офтальмологической клиники "Оптикстайл" | г. Владимир, ул. Мира | Владимирская область
9.3-38-Р/45В-2022 | 10.11.2022-31.01.2023 | ООО "Система" | 3328470355 | индивидуальный тепловой пункт в составе многоэтажного многоквартирного жилого дома | г. Владимир, мкр. Коммунар, Ул. Центральная, д. 19 | Владимирская область
9.3-38-Р/47В-2022 | 15.11.2022-01.05.2023 | ООО "СЗ "ВТУС" | 3328422640 | крышная котельная многоквартирного жилого дома 12-14 этажей со встроенно-пристроенными помещениями | г. Владимир, мкр.Юрьевец, ул. Родионовка, д.4 | Владимирская область
9.3-38-Р/48В-2022 | 16.11.2022-25.12.2022 | Муниципальное автономное учреждение г. Коврова Владимирской области Спортивная школа "Мотодолм Арена" | 3305718810 | Блочно-модульная котельной физкультурно-спортивного комплекса | Владимирская обл., г. Ковров, ул. Еловая, д.1 | Владимирская область
9.3-38-Р/49В-2022 | 23.11.2022-10.04.2023 | ООО "Курорт Доброград" | 3305797072 | индивидуальный тепловой пунктв составе корпуса № 3 здания Парка-отеля "Доброград" | Владимирская обл., Ковровский р-н, МО Новосельское, п. Доброград, ул. 30 лет Асконы | Владимирская область
9.3-38-Р/50В-2022 | 25.11.2022-31.01.2023 | Межрегиональный филиал ФКУ "ЦОКР" в г. Владимире | 7709895509 | индивидуальный тепловой пункт, входящий в состав административного здания уентра обработки данных Федерального казначейства | г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д. 62А | Владимирская область
9.3-38-Р/18И-2022 | 06.07.2022-01.12.2022 | ООО "АВГУСТ Т" | 3328446507 | тепловая установка котельня | г. Иваново, ул. 2-я Камвольная, литер Д, Е | Ивановская область
9.3-38-Р/19И-2022 | 03.08.2022-31.12.2022 | Комитет имущественных и земельных отношений администрации Вичуского муниципального района Ивановской области | 3707001741 | тепловая установка котельная | Ивановская область, Вичугский район, д. Гаврилково | Ивановская область
9.3-38-Р/23И-2022 | 17.08.2022-13.02.2023 | ООО "Шеф-Монтаж" | 3702586783 | тепловая установка котельная | г. Иваново, ул. Революционная, литер 2 | Ивановская область
9.3-38-Р/25И-2022 | 30.09.2022-29.03.2023 | Администрация Фурмановского муниципального района | 3705001560 | тепловая установка котельная | Ивановская область, ул. Северная, д.2А | Ивановская область
9.3-38-Р/26И-2022 | 30.09.2022-29.03.2023 | Администрация Фурмановского муниципального района | 3705001560 | тепловые сети | Ивановская область, ул. Северная, д.2А | Ивановская область
9.3-38-Р/27И-2022 | 04.10.2022-28.03.2023 | ООО "АГРО-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 3702183505 | тепловая установка котельная | г. Иваново, пер. Торфяной, д. 65А | Ивановская область

## Электролаборатории
Реестр разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок, предназначенных для проведения испытаний электрооборудования повышенным напряжением
Регистрационный номер разрешения | Дата выдачи | Наименование заявителя | ИНН заявителя | Наименование энергоустановки | Адрес расположения объекта | Субъект РФ
- | - | - | - | - | - | -