Доклад о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности в Центральном управлении Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору при осуществлении федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за I квартал 2019 года

### Общие положения

В соответствии с пунктом 2 Положения об осуществлении федерального государственного энергетического надзора, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 года № 610, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного надзора в сфере электроэнергетики.

В соответствии с пунктом 4 Положения о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 года 
№ 1108, Ростехнадзор является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора 
в отношении гидротехнических сооружений, за исключением судоходных 
и портовых гидротехнических сооружений.

Настоящий доклад о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности в Ростехнадзоре при осуществлении федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за I квартал 2019 года сформирован
во исполнение положений приоритетной программы «Реформа контрольной
и надзорной деятельности».

Приказом Ростехнадзора от 17 октября 2016 года № 421 утвержден перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Ростехнадзора. Указанный перечень во исполнение требований Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» размещен на официальном сайте Ростехнадзора.

Целями обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

обеспечение единства практики применения Ростехнадзором федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации (далее – обязательные требования);

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике Ростехнадзора путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов;

совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, устранения избыточных контрольно-надзорных функций.

Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

выявление проблемных вопросов, применяемых Ростехнадзором обязательных требований;

выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики 
и их реализация;

выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, подготовка и внесение предложений по их устранению;

выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка
и внесение предложений по их устранению;

подготовка предложений по совершенствованию законодательства;

выявление типичных нарушений обязательных требований 
с их классификацией по тяжести последствий (размеру причинённого вреда) 
и подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий для
их предупреждения.

### Федеральный государственный энергетический надзор

Государственный энергетический надзор и надзор за соблюдением законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в течение I квартала 2019 года осуществлялся  в 7 субъектах Российской Федерации Центрального  федерального округа Российской Федерации.

Общее количество поднадзорных Центральному управлению Ростехнадзора организаций составляет более 96 тыс., из них потребителей электрической энергии – 67,3 тыс.

| Общее число поднадзорных объектов электроэнергетики | - 193 тыс. |
| --- | --- |
| Тепловых электростанций | - 36 |
| Газотурбинных (газопоршневых) электростанций | - 14 |
| Малых (технологических) электростанций | - 929 |
| Котельных всего, в том числе: | - 8960 |
| производственных | - 671 |
| отопительно-производственных | - 2223 |
| отопительных | - 6066 |
| Электрических подстанций | - 98550 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), тыс. км | - 20,6 тыс. км |
| Линии электропередачи всего, тыс. км в том числе: | - 360 тыс. км |
| напряжением до 1 кВ | - 147 тыс. км |
| напряжением от 1 кВ до 110 кВ | - 197 тыс. км |
| напряжением 220 кВ и выше | - 17 тыс. км |

За I квартал 2019 года Центральным управлением Ростехнадзора совместно Управлением государственного энергетического надзора центрального аппарата Ростехнадзора проведены 9 внеплановых проверки. Проведены проверки в отношении следующих организаций: ПАО «МРСК Центра» 
(филиалы «Тверьэнерго», «Ярэнерго», «Костромаэнерго»), Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД» и 4 его структурных подразделений, Административно-хозяйственное управление – филиал ОАО «РЖД»,3 структурных подразделений Дирекции по ремонту тягового подвижного состава - филиала ОАО «РЖД».

По результатам проведенных проверок выявлено 14 фактов невыполнения предписаний, выданных Ростехнадзором.

По результатам проверок выявлено 10963 нарушения.

За отчетный период инспекторским составом территориальных органов Ростехнадзора проведено 1326 надзорных мероприятий
по контролю организации безопасной эксплуатации и технического состояния оборудования и основных сооружений электростанций, электрических и тепловых сетей энергоснабжающих организаций, электроустановок потребителей.
По результатам проверок выявлено около 14 тыс. нарушений.

Инспекторским составом Ростехнадзора в ходе проведения проверок применены меры административного взыскания в отношении
429 юридических и должностных лиц, индивидуальных предпринимателей. Сумма взысканных штрафов составила около 6 млн. рублей.

За I квартал 2019 года инспекторским персоналом допущено 
в эксплуатацию 455 новых и реконструированных энергоустановок.

За 3 месяца 2019 года аварий, и несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано.

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства 
об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 февраля 2010 года № 67 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности» Ростехнадзором осуществляются полномочия по контролю и надзору в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

При осуществлении государственного контроля и надзора
за соблюдением законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности территориальными органами Ростехнадзора
за I квартал 2019 года было проверено 50 организаций, обязанных принять программы энергосбережения.

В ходе данных проверок не  выявлены  организации, нарушившие данные требования.

В ходе проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлялся контроль за оснащением зданий, строений
и сооружений приборами учета. Зданий, не оснащенных приборами учета энергетических ресурсов, не выявлено.